建设行业专业技术管理人员职业资格考试

《测量员》培训考试大纲

使用教材：住房与城乡建设领域职业培训教材 测量员 武汉 华中科技大学出版社 2009

一、培训性质

为不断提高建设、建筑施工企业管理人员的业务素质，保证工程质量和安全，对全省建设、建筑行业测量员进行建设行业关键岗位证书培训，贯彻工程教育与终身学习的教育理念，提高建设、建筑行业从业人员的理论水平和实践能力。

二、教学内容及要求

第一章  基本建设程序

·内容：基本建设程序；土木工程施工组织设计的分类、任务及内容；施工组织设计编制的原则；施工准备工作；施工组织设计编制过程中所需要的基础数据。

·基本要求：

1.了解基本建设程序的主要内容。

2.掌握施工组织设计的分类、任务及内容，了解施工组织设计编制的原则。

3.掌握施工准备工作的内容；了解施工组织设计编制过程中所需要的基础数据。

·重点：施工组织设计的分类、任务及内容；施工准备工作的内容。

·难点：施工准备工作的内容；施工组织设计编制过程中所需要的基础数据。

第二章   建筑识图

·内容：施工图基本知识，房屋总平面图，建筑施工图，结构施工图的识读。

·基本要求：

1. 掌握施工图基本知识，读懂房屋总平面图、建筑施工图和结构施工图。

2. 了解平法制图的基本知识。

3. 熟悉G101 图集G901图集。

·重点：G101 图集G901图集的绘制和工程意义。

·难点：混凝土结构施工钢筋排布规则与构造。

第三章  建筑构造

·内容：建筑构造基础知识，基本结构构件的形式

·基本要求：

1. 掌握基础的基本工作原理、影响基础埋深的因素、常见的基础构造。

2. 了解墙体的类型与基本要求、墙体的承重方式及各自的特点，隔墙构造与墙面装饰构造。

3. 掌握钢筋混凝土楼板的构造，常见楼地面的构造，平屋顶与一般坡屋顶的构造。了解楼板的类型、要求与基本组成，楼地面的类型、要求与基本组成，屋顶的类型、要求与基本组成，阳台与雨篷的构造。

4. 了解门窗的分类、作用及尺寸，木门窗、塑料门窗、金属门窗的一般构造。

5. 掌握钢筋混凝土楼梯构造，掌握电梯与土建工程的关系。

6. 了解伸缩缝及沉降缝的作用、设置原则，防震缝的一般知识。

第四章  建筑材料

·内容：建筑材料基础知识，胶凝材料与金属材料的基本性质。

·基本要求：

1. 掌握石灰岩、石灰的主要成分，石灰的熟化和硬化过程；熟悉石膏的凝结硬化过程；熟悉建筑石膏的技术指标、特性与应用。

2. 掌握常用水泥的特性、技术指标和性质及适用范围；掌握水泥的验收、检验、贮运与保管知识；掌握通用水泥的质量评定；了解其他水泥技术要求和特点。

3. 掌握混凝土组成材料及质量要求；掌握混凝土的基本性能；熟悉影响混凝土强度的因素；熟悉混凝土外加剂的分类、作用和应用。

4. 掌握钢筋混凝土用钢材的品种、规格及用途；掌握钢材锈蚀的原因及防止锈蚀的措施；熟悉建筑钢材的主要技术性能。

5. 掌握石油沥青组分含量对沥青性质的影响；掌握石油沥青技术性质；了解石油沥青牌号划分的依据及选用原则。

第五章  土方工程

·内容：土的工程分类、土的可松性，土方工程施工特点；土方量的计算，场地平整施工的竖向规划设计；施工排水与降水，基坑边坡稳定及支护；填土压实原理及要求，土方工程机械化施工。

·基本要求：

1. 了解土方工程施工特点，掌握土方量的计算、场地平整施工的竖向规划设计。

2. 了解基坑开挖施工中的降低地下水位方法，基坑边坡稳定及支护结构的基本构造。

3. 熟悉常用土方机械的性能和使用范围。

4. 掌握填土压实和路堤填筑的要求和方法。

·重点：土的可松性，土方量的计算，场地平整施工的竖向规划设计，填土压实的原理、方法。

第六章  砌筑工程

·内容：砌体材料与运输；脚手架类型基本构造；砌筑施工工艺与质量要求。

·基本要求：

1. 了解砌体材料的性能、脚手架形式、垂直运输机械的选择和砌砖施工的组织方法。

2. 掌握砖砌体施工工艺、质量要求及保证质量和安全的技术措施。

3. 了解中小型砌块的种类、规格及安装工艺；掌握砌块排列组合及错缝搭接要求。

·重点：砖砌体的质量要求；砖墙的砌筑方式、砌筑方法及砌筑工艺。

第七章  钢筋混凝土工程

·内容：模板类型、作用及基本要求，模板构造（框架结构模板、大模板、滑模、爬模、台模、隧道模等），模板搭设与拆除；钢筋的分类、验收及质量检验，钢筋冷加工、钢筋连接（焊接连接、绑扎连接、机械连接），钢筋的配料、代换、安装验收；混凝土原材料的选用，施工配合比换算，混凝土搅拌机类型及选用、搅拌制度的确定；混凝土运输的要求及方法；混凝土浇筑的方法，振捣设备及使用，施工缝留置；混凝土养护原理。

·基本要求：

1. 了解混凝土结构工程的特点及施工过程，掌握为保证钢筋与混凝土共同工作，在施工工艺上应注意的问题。

2. 了解模板的构造、要求、受力特点及安拆方法，掌握模板的设计方法。

3. 了解钢筋的种类、性能及加工工艺，掌握钢筋冷加工、连接工艺及配料计算的方法。

4. 了解混凝土原材料、施工设备和机具性能，掌握混凝土施工工艺原理和施工方法、施工配料、质量检验和评定方法。

·重点：模板作用及要求，组合钢模板的组成；钢筋质量检验及质量控制、钢筋焊接的方法及质量要求；混凝土拌制、运输、浇筑的要求，运输方法、浇筑方法、振实原理及方法，整体式钢筋混凝土结构的浇筑及施工缝影响混凝土工程质量的因素及保证混凝土工程质量的措施。

第八章  装饰工程

·内容：装饰工程的分类及特点。抹灰材料及质量要求，一般抹灰的施工方法；装饰抹灰分类及施工方法；抹灰工程的质量标准及检验方法。饰面材料的选用及质量要求，饰面板（砖）施工方法。玻璃幕墙施工机具，施工顺序。

·基本要求：

1. 掌握抹灰层的组成、作用和做法，抹灰质量标准及检验方法。

2. 了解喷涂机械的工作原理及操作要点；掌握装饰抹灰面层的常用做法。

3. 了解装饰工程的新材料、新技术及发展方向；掌握喷涂、滚涂、弹涂、板块饰面、壁纸裱糊的施工工艺和质量标准。

·重点：一般层的组成、作用和做法，抹灰质量标准及检验方法；装饰抹灰面层的常用做法；喷涂、滚涂、弹涂、板块饰面、壁纸裱糊的施工工艺和质量要求。

第九章  防水工程

·内容：卷材防水屋面的构造；卷材防水屋面材料：沥青、卷材（沥青卷材、高聚物改性沥青卷材、冷底子油、沥青胶、胶粘剂）；卷材防水屋面施工（基层处理，施工要点）。涂膜防水屋面材料（防水涂料、密封材料）；涂膜防水屋面施工（自防水屋面板的制作要求，板缝施工，板面涂膜施工）。刚性防水屋面的构造、施工工艺（分格缝设置，防水层施工）。地下防水工程的防水方案，卷材防水层，水泥砂浆防水层，冷胶料防水层，防水混凝土。

·基本要求：

1. 了解卷材防水屋面的构造及各层作用，掌握卷材防水屋面、涂膜防水屋面和刚性防水屋面的施工要点及质量标准。

2. 了解地下工程的防水方案，卷材防水层、水泥砂浆防水层、冷胶料防水层的构造、性能和作法；掌握沥青胶、冷底子油和冷胶料的配制，普通防水混凝土的配制及施工要点。

·重点：卷材防水屋面的构造、所用材料、施工方法、质量要求、常易发生的质量通病及其防治方法；防水混凝土的机理、施工方法和质量控制。

第十章  流水施工原理

·内容：流水作业的基本概念、特点，流水参数的确定，有节奏流水组织方法，无节奏流水组织方法。

·基本要求：

1. 了解流水施工的概念，掌握流水施工的主要参数及其确定方法。

2. 了解流水施工的组织方式，掌握有节奏流水组织方法和无节奏流水组织方法。

·重点：流水作业参数的确定，有节奏流水组织方法，无节奏流水组织方法。

第十一章  网络计划技术

·内容：网络图的基本概念，网络图（双代号、单代号、单代号搭接）的绘制和计算，网络计划的调整和控制，网络计划的优化。

·基本要求：

1. 了解网络计划技术的特点，掌握双代号、单代号、时标网络图的绘制和计算方法。

2. 了解网络计划的调整和控制。

·重点：双代号、单代号、时标网络图的绘制和计算方法。

第十二章  建筑工程施工测量总论

·基本要求：

了解建筑工程施工测量的任务，熟悉高程，了解我国常用的坐标系，熟悉测量的三项基本工作，了解测量工作的程序。

第十三章  建筑施工测量基础知识

·基本要求：

1. 掌握地形图比例尺及比例尺精度，熟悉地形图分幅、编号，了解地形图图式。

2. 掌握民用建筑构造的基础知识，掌握工业建筑构造的基础知识，熟悉市政工程的基本知识。

3. 测量误差基础知识：系统误差、偶然误差、中误差、限差、相对误差、误差传播定律、观测值函数的中误差。

第十四章  水准仪与高程测量

·基本要求：

1. 掌握水准测量的操作程序，熟悉测量已知点的高程，熟悉测设已知高程的点，熟悉抄平测量 ，熟悉传递测量。

2. 水准测量的精度要求和校核方法。

3. 了解精密水准仪的基本性能，熟悉光学测微器，熟悉精密水准尺的构造，掌握精密水准仪的读数方法，掌握精密水准仪使用要点。

第十五章  经纬仪与角度观测

·基本要求：

1. 掌握水平角、竖直角测量原理。

2. 熟悉DJ6级光学经纬仪的构造、读数法，熟悉DJ2级光学经纬仪的构造、读数法。

3. 掌握经纬仪的使用、检验与校正

4. 熟悉水平角测量的方法，角度测量误差分析。

第十六章  距离丈量和直线定向

·基本要求：

1. 熟悉钢尺量距的基本工具，掌握钢尺量距的一般方法和精密方法。

2. 熟悉视距测量原理及公式，掌握视距测量的观测与计算，熟悉视距测量的误差。

3. 掌握直线方向的表示方法，熟悉罗盘仪的构造和使用。

4. 熟悉光电测距仪及其使用。

第十七章  全站仪及GPS

·基本要求：

1. 熟悉全站仪的基本设置，掌握仪器的基本使用方法。

2. 熟悉GPS的基本组成和GPS定位系统的功能特点，了解GPS全球定位系统的精度等级与GPS接收机的检定项目。

第十八章  小地区控制测量

·基本要求：

1. 掌握平面控制网的定向、定位与坐标正反算，熟悉平面控制测量，熟悉高程控制测量。

2. 掌握导线测量的外业工作和内业计算，掌握交会定点测量的方法，掌握三角高程测量。

第十九章 地形图测绘

·基本要求：

1. 熟悉小平板仪的构造，掌握平板仪测图原理。

2. 熟悉地物的描绘，掌握地形图的拼接、检查和整饰。

3. 悉数字化测图的基本思想，掌握数字化测图的作业过程。

第二十章  建筑施工测量

·基本要求：

1.掌握水平距离测设，掌握水平角测设，熟悉高程测设。

2.掌握平面施工控制网，掌握建筑方格网，熟悉高程施工控制网。

3.掌握建筑物的定位和放线，掌握基础施工测量，掌握墙体施工测量。